## verif. pipette à 2 µL
Performance d'une pipette mécanique à 2µL
Pour R : 2 mL de sol. Mère de rouge ponceau qsp 1L de diluant bleu

				u(VU)	incertitude élargie sur VU k=2
				0,014	0,028	en µL

R	VD (µL)			cible (µL)	EMT (%)	borne sup.	borne inf.
0,002	2000			2	8	2,16	1,84

Référence test	AS1	AS2	AD1	AD2	AU	VU (µL)	conclusion
exemple1	0,630	0,591	0,001	0,592	0,310	1,968	-	conforme
exemple2	0,628	0,594	0,001	0,594	0,348	2,221	rejet trop élévé	-
exemple3	0,629	0,592	0,001	0,593	0,319	2,028	-	conforme
exemple4	0,630	0,591	0,001	0,592	0,339	2,153	-	dérogation ?
exemple5	0,630	0,591	0,001	0,593	0,292	1,850	-	dérogation ?
					#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
					#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
					#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
					#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
					#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
					#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
					#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
					#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
					#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
					#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
V_U = V_D { {{A_U-A_D1} over {A_D2 - A_D1}} over { left( {1-R} over R right) {A_S1 over A_S2}-{{A_U-A_D1} over {A_D2 - A_D1}} }}