Dosage des protéines. Méthode de Lowry utilisant le réactif de Folin.

Pour cette séance de travaux pratiques, vous êtes 7 à 8 étudiants normalement en autonomie quasi totale (l' autre groupe de 7 à 8 étudiants travaille sous le contrôle très étroit de l'enseignant sur un autre thème).
# Principe :
- a) En milieu alcalin, fixation d'ions Cu2+ par chélation (en milieu alcalin, Cu2+ est stabilisé par du tartrate) sur les protéines et réaction de réduction de Cu2+ en Cu+.
- b) Mise en présence du milieu avec le réactif acide phosphomolybdo-tungstique de Folin. La présence de protéines et du Cu+ , en milieu acide, entraîne (par les aminoacides tryptophane, tyrosine, cystéine, cystine ...) la réduction du réactif de Folin en espèces moléculaires réduites colorées en bleu (max vers 745-750 nm). En fait, la réaction est encore mal comprise. Selon la composition en aminoacides des protéines à doser, la capacité de réduction du réactif de Folin est plus ou moins importante.
- c) Photométrie vers 745-750 nm

Remarques :
- Selon la nature des protéines testées, les sensibilités peuvent varier jusqu'à un facteur 2. L'étalon le plus utilisé est la sérum albumine bovine ;
- Méthode très sensible ;
- Substances interférentes : glycine (>0,5%), (NH4)2SO4, mercaptans ...(consulter la littérature...) ;
- méthode non linéaire.
- la réactivité du réactif de Folin est délicate car on l’introduit dans un milieu alcalin (le réactif de folin est acide et la réaction finale en milieu acide). Il faut absolument homogénéiser les tubes réactionnels immédiatement après l’ajout du réactif de Folin pour obtenir des résultats reproductibles.
# Protocole selon Peterson en présence de SDS
Il s'agit d'une adaptation (1977) du protocole d'origine (1951).
Gamme de 5 à 250 µg/tube (5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 par exemple).
En semi-microcuve pour photométrie :
solution protéique qsp 1000 µL ;
1000 µL de réactif cuproalcalin ;
mélanger et attendre au moins 10 minutes à température ambiante ;
500 µL de réactif de Folin 0,2 N en agitant immédiatement chaque tube ;
incuber 30 minutes à température ambiante. Lire à 750 nm.

Pour préparer le réactif cuproalcalin :
- dissoudre 0,2 g de CuSO4, 5 H2O dans 20 mL d'eau ; dissoudre 0,4 g de tartrate double de potassium et sodium dans 20 mL d'eau ; dissoudre 20 g de Na2CO3 dans 260 mL d'eau ;
- mélanger les 3 solutions ;
- avant usage mélanger dans l'ordre 3 volumes de solution ci-dessus pour 1 volume de SDS 1% et 1 volume de NaOH 1 mol/L. Si le SDS précipite (précipité blanc) chauffer à 37°C, jeter le mélange si un précipité noir apparaît. Ce réactif est censé être stable plus de 2 semaines si il est conservé à 4°C.
Pour le réactif de Folin : utiliser une préparation commerciale 2 N diluée au 1/10.
La présence du SDS dans le réactif cuproalcalin évite les interférences lors du dosage d’essais chargés en détergents.

Données de sécurité concernant le réactif de Folin :
réactif de Folin : / corrosif	R34 Provoque des brûlures.	S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. / S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage. / S45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette) . Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

# Travail pratique à réaliser
On dispose d’un étalon sérumalbumine bovine SAB à 0,25 g/L en NaCl 9 g/L.
On dispose d’un étalon lysozyme à 0,25 g/L en NaCl 9 g/L.
On dispose d’une solution inconnue X à doser.

Mettre en oeuvre le protocole selon Peterson en présence de SDS. Réaliser une gamme d’étalonnage avec l’étalon SAB. Doser l’inconnu avec 2 volumes de prise d’essai Ex1 = 200 µL et Ex2 = 800 µL. Mesurer l’étalon lysozyme avec une prise d’essai EL = 500 µL.
Préparer 4 essais supplémentaires Ea, Eb, Ec, Ed, contenant comme échantillon :
	Ea	Eb	Ec	Ed
étalon SAB	200 µL	200 µL	200 µL	200 µL
eau	675 µL	675 µL	600 µL	550 µL
KCl 3 mol/L	125 µL
Triton X-100 à 5%		125 µL
2-mercaptoéthanol 0,1 mol/L			200 µL
tampon Tris-HCl 1 mol/L pH 7,5				250 µL

Traiter la gamme d’étalonnage et les essais en même temps. Attention aux homogénéisations (voir remarque du paragraphe 1 et penser à la difficulté à homogénéiser des semi micro-cuves)
Données de sécurité concernant le 2-mercaptoéthanol :
2-mercaptoéthanol : / Toxique / Toxique pour l'environnement / Masse molaire 78,13 g/mol / Liquide pur à 14,3 mol/L / volatil	R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion. / R24 Toxique par contact avec la peau. / R34 Provoque des brûlures. / R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.	S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. / S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage. / S45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette) . Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité. / S61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
Le produit pur doit se manipuler sous hotte avec port de gants nitrile et de lunettes. Les solutions diluées (<10g/L) sous faibles volumes pourront être manipulées sans utilisation de la hotte.

Compte-rendu :
- Tableau complet de la gamme d’étalonnage avec les résultats expérimentaux.
- Tableau présentant la réalisation de tous les essais avec les résultats expérimentaux.
- Traitement des résultats expérimentaux de la gamme d’étalonnage : soit par tracé manuel sur papier millimétré ; soit par traitement informatique par régression sur le modèle A = (a*q)/(b+q) (A absorbance, q quantité de protéines par tube, a et b deux coefficients à déterminer lors de la régression).
- Concentrations en protéines totales obtenues avec les essais, commentaires.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ci-dessous un exemple de tableau de planification du travail. A compléter.
	TR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ex1	Ex2	EL	Ea	Eb	Ec	Ed
Etalon SAB 0,25g/L (µL)	-										-	-	-	200	200	200	200
Solution X à doser (µL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	800	-	-	-	-	-
Étalon lysozyme 0,250g/L en µL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
Eau en µL											800	200	500	675	675	600	550
KCl 3 mol/L en µL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		125	-	-	-
Triton X-100 à 5% en µL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	-
2-mercaptoéthanol 0,1 mol/L en µL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
tampon Tris-HCl 1 mol/L pH 7,5 en µL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
Réactif cuproalcalin en µL	1000 µL de réactif cuproalcalin par tube, homogénéiser, attendre 10 minutes.
réactif de Folin 0,2 N en µL	500 µL de réactif de Folin 0,2 N par tube en agitant immédiatement chaque tube. Puis 30 minutes d'incubation.
Absorbance contre le TR / à 750 nm
Quantité de protéines en µg/tube	0	5	10	25	50	75	100	150	200	250			(125)	(50)	(50)	(50)	(50)

# Bibliographie
Lowry O H., Rosebrough N. J., Randall R., J. Biol. Chem., (1951) 193, 265.
Peterson G. L., Anal. Biochem., (1977) 83, 346.
Tsuyoshi Ohnishi, J.K. Barr, Methods in Enzymology, vol. xx  (1978).
M.P. Deutscher, Methods in Enzymology, vol. 182 (1990).